様式第３号（第12条関係）

埼玉県防犯優良マンション防犯設計内容証明書

年　　月　　日

| 申請物件の概要 | マンション名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |
|  | 構造・規模 | 地下 階 ・ 地上 階 ・ 造 |
|  | 延床面積 | ㎡（うち住宅面積 ㎡） |
|  | 建築面積 | ㎡ |
|  | 総戸数 | 戸 |
|  | 着工(予定)年月日 | 年 月 日 |
|  | 竣工(予定)年月日 | 年 月 日 |
|  | 分譲・賃貸別 | 分 譲 ・ 賃 貸 |
| 作成者 |  | 企業名等 役職等 氏名 電話 ( ) |

○　埼玉県防犯優良マンション認定基準チェックリスト

１　共用部分（必須事項）

| 項 目 | 認 定 基 準 | 適 |
| --- | --- | --- |
| 共用出入口 | 【配置】 ○ 道路及びこれに準ずる通路（以下「道路等」という。）からの見通しが確保された位置に配置されていること。 道路等からの見通しが確保されていない場合には、見通しを補完する対策が講じられていること。 【共用玄関扉】 ○ オートロックシステムを備えた玄関扉及びその玄関扉を通過する人物を写す防犯カメラが設置されていること。 ○ 共用玄関の扉を含む開口部は、その内外を相互に見通せる構造となっていること。 【共用玄関以外の共用出入口】 ○ 共用玄関以外の共用出入口は、道路等からの見通しが確保された位置に設置されていること。 道路等からの見通しが確保されていない場合には、見通しを補完する対策が講じられていること。 ○ 共用玄関以外の共用出入口には、防犯上有効な構造の自動施錠機能付きの錠を備えた扉が設置されていること。 【照明設備】 ○ 照明設備は、その内側の床面において50ルクス以上、その外側の床面において、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、20ルクス以上の平均水平照度が確保されていること。 ○ 共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において20ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| 共用メールコーナー | 【配置】 ○ 共用玄関、エレベーターホール、管理人室等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 共用玄関等からの見通しが確保されていない場合は、見通しを補完する対策が講じられていること。 【照明設備】 ○ 照明設備は、床面において50ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 ○ 郵便受箱は、施錠可能なものとなっていること。 | ☐ ☐ ☐ |
| エレベーターホール | 【配置】 ○ 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関、管理人室等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 共用玄関等からの見通しが確保されていない場合は、見通しを補完する対策が講じられていること。 【照明設備】 ○ 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において50ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 ○ 共用玄関の存する階以外の階のエレベーターホールの照明設備は、床面において20ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 | ☐ ☐ ☐ |
| エレベーター | 【防犯設備】 ○ エレベーターかご内には、防犯カメラが設置されていること。 ○ 非常時において押しボタン、インターホン等によりかご内から外部に連絡し、又は吹鳴する装置が設置されていること。 【扉】 ○ エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉は、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓が設置されていること。 【照明設備】 ○ エレベーターのかご内の照明設備は、床面において50ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| 共用廊下及び共用階段 | 【構造】 ○ 各住戸のバルコニーに近接する部分については、当該バルコニーに侵入しにくい構造となっていること。 ○ 乗り越え等による侵入が困難な構造となっていること。 やむを得ず侵入が可能な構造となる場合は、道路からの見通しが確保されているか、面格子の設置等の侵入防止に有効な対策が講じられていること。 【照明設備】 ○ 照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において20ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 | ☐ ☐ ☐ |
| 自転車置場及びオートバイ置場 | 【配置】 ○ 道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されていること。屋内に設置する場合は、構造上支障のない範囲において、周囲に外部から自転車置場等の内部を見通すことが可能となる開口部が確保されていること。 周囲からの見通しが確保されていない場合には、見通しを補完する対策が講じられていること。 【防犯設備】 ○ チェーン用バーラック、サイクルラックの設置等、自転車又はオートバイの盗難防止に有効な措置が講じられていること。 【照明設備】 ○ 照明設備は、屋外に設置されている場合には、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において３ルクス以上、屋内に設置されている場合には床面において20ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 | ☐ ☐ ☐ |
| 駐車場 | 【配置】 ○ 道路等、共用玄関、居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 屋内に設置する場合は、構造上支障のない範囲において、周囲に外部から駐車場の内部を見通すことが可能となる開口部が確保されていること。 周囲からの見通しの確保が困難な場合には、見通しを補完する対策が講じられていること。 【防犯設備】 ○ 出入口には、そこを通過する車両及び人物を写す防犯カメラが設置されていること。 【照明設備】 ○ 照明設備は、屋外に設置されている場合には、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において３ルクス以上、屋内に設置されている場合には床面において20ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 | ☐ ☐ ☐ |
| 通 路 （道路に準ずるものを除く。） | 【配置】 ○ 道路等、共用玄関、居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 道路等からの見通しが確保されていない場合は、見通しを補完する対策が講じられていること。 【照明設備】 ○ 照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、路面において３ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 | ☐ ☐ |
| 児童遊園、 広場、又は緑地等 | 【配置】 ○ 道路等、共用玄関、居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 道路等からの見通しが確保されていない場合は、見通しを補完する対策が講じられていること。 【照明設備】 ○ 照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、地面において３ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 【構造】 ○ 塀、柵、垣等を設置する場合は、その位置、構造、高さ等は周囲の死角の原因及び住戸の窓等への侵入の足場となっていないこと。 | ☐ ☐ ☐ |
| 防犯カメラ | ○ 記録装置と一体化したシステムとして構成されていること。 ○ 有効な監視体制がとられていること。 ○ 見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有効な位置に必要な台数が配置されていること。 ○ 防犯カメラを設置する部分の照明設備は、照度の確保に関する規定のある各項目に掲げるもののほか、当該防犯カメラが有効に機能するため必要となる照度が確保されていること。 | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| その他 | 【屋上】 ○ 屋上は、出入口等に扉を設置し、屋上を居住者等に常時開放する場合を除き、当該扉は施錠可能なものとなっていること。 ○ 屋上がバルコニーに接近する場所となる場合は、避難上支障のない範囲において、面格子、柵の設置等当該バルコニーへの侵入防止に有効な措置が講じられていること。 【ゴミ置場】 ○ ゴミ箱は、道路等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 道路等からの見通しが確保されていない場合は、見通しを補完する対策が講じられていること。 また、住棟と別棟とする場合は、住棟への延焼のおそれのない位置に配置されていること。 【共同施設】 ○ 集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されていること。 | ☐ ☐ ☐ ☐ |

２　専用部分（必須事項）

| 住戸の 玄関扉 | ○ 防犯建物部品等の扉（枠を含む。）及び錠が設置されていること。 既存物件においてやむを得ずこれを満たさない場合は、補完する措置が講じられていること。 ○ 外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ等が設置されているとともに、錠の機能を補完するドアチェーン又はドアガードが設置されていること。 | ☐ ☐ |
| --- | --- | --- |
| インターホン | ○ 住戸内には、住戸玄関の外側との間で通話が可能な機能等を有するインターホン又はドアホンが設置されていること。 ○ 住戸内と共用玄関の外側との間で通話が可能な機能及び共用玄関扉の錠を住戸内から解錠する機能を有していること。 | ☐ ☐ |
| 住戸の窓 | ○ 共用廊下に面する住戸の窓（侵入のおそれのない小窓を除く。以下同じ。）及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニーに面するもの以外のものは、防犯建物部品等のサッシ及びガラス（防犯建物部品等のウィンドーフィルムを貼付したものを含む。）、面格子その他の建具が設置されていること。 既存物件においてやむを得ずこれを満たさない場合は、補完する措置が講じられていること。 ○ バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に在るものは、避難計画に支障のない範囲において、防犯建物部品等のサッシ及びガラス（防犯建物部品等のウィンドーフィルムを貼付したものを含む。）その他の建具が設置されていること。既存物件においてやむを得ずこれを満たさない場合は、補完する措置が講じられていること。 | ☐ ☐ |
| バルコニー | ○ 住戸のバルコニーは、縦樋、階段の手摺等を利用した侵入が困難な位置に配置されていること。やむを得ず縦樋、階段の手摺り等が接近する場合は、面格子の設置等バルコニーへの侵入防止に有効な措置が講じられていること。 ○ 専用庭を配置する場合は、その周囲に設置する柵又は垣は、侵入の防止に有効な構造となっていること。 | ☐ ☐ |

３　共用部分（推奨事項）

| 管理人室 | ○ 共用玄関、共用メールコーナー（宅配ボックスを含む。以下同じ。）及びエレベーターホールを見通せる構造となっているか、または、これらに近接した位置に配置されていること。 | ☐ |
| --- | --- | --- |
| 共 用 ﾒｰﾙｺｰﾅｰ | ○ 郵便受箱は、壁貫通型となっていること。 | ☐ |
| 共用廊下及び共用階段 | ○ それぞれの各部分、エレベーターホール等からの見通しが確保され、死角を有しない配置又は構造となっていること。 ○ 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されていること。 ○ 共用階段のうち、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されていること。 | ☐ ☐ ☐ |
| 通 路 | ○ 周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況、管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中するように配置されていること。 | ☐ |
| 児童遊園、広場、緑地等 | ○ 塀、柵、垣等は、領域性を明示するよう配置されていること。 | ☐ |
| その他 | ○ ゴミ置場は、他の部分と塀、施錠可能な扉等で区画されていること。 ○ ゴミ置場は、照明設備が設置されていること。 | ☐ ☐ |

４　専用部分（推奨事項）

| インターホン | ○ 管理人室を設置する場合にあっては、住戸内と管理人室との間で通話が可能な機能等を有していること。 ○ 共用玄関に設置された専用カメラの映像を写すモニター機能を有していること。 | ☐ ☐ |
| --- | --- | --- |
| バルコニー | ○ 住戸のバルコニーの手摺り等は、プライバシーの確保、転落防止及び構造上支障のない範囲において、周囲の道路等、共用廊下、居室の窓等からの見通しが確保された構造となっていること。 ○ 接地階の住戸のバルコニーの外側等の住戸周りは、住戸のプライバシーの確保に配慮しつつ、周囲からの見通しが確保されていること。 | ☐ ☐ |