## 仕様規定
参考様式（第16条第１項関係）
東京ゼロエミ住宅施工状況報告書（仕様規定）
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日
仕様規定の基準による適合の確認
工事を完了した 住宅の名称※
工事を完了した 住宅の所在地※
工事施工者※ | 住所
氏名又
は名称
電話
検査年月日 |  |  |  | 年 | 月 |  |  | 日 | 検査員氏名
検査方法 Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄については、施工管理者が記入してください。
検査する分類 及び種類 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
| 変更 内容 |  | 関連図書 |  |  | 対象の 有無 |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
躯体の断熱性能等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 屋根又は天井の熱抵抗 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | 施工写真 |  |  |  |  | 値・仕様等
|  |  | □ |  |  | □ | 有 | □ | 壁の熱抵抗値・仕様等 | □ | □ | □
|  |  | □ |  |  | □ | 有 | □ | 床の熱抵抗値・仕様等 | □ | □ | □
|  |  | □ |  |  | □ | 有 | □ | 土間床等の外周部の熱 | □ | □ | □
|  |  | □ | [5 empty] | 抵抗値・仕様等
開口部の 断熱性能 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 窓等の熱貫流率・仕様 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等
|  |  | □ |  |  | □ | 有 | □ | ドアの熱貫流率・仕様 | □ | □ | □
|  |  | □ | [5 empty] | 等
開口部の日射遮蔽措置 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 庇・軒等の状態 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ |  |  | □ | 有 | □ | 付属部材の設置状態 | □ | □ | □
□
暖房設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 暖房設備の種類・性能 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等
□
冷房設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 冷房設備の種類・性能 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等
□
換気設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 換気設備の種類・性能 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等
□
給湯設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 給湯設備の種類・性能 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等
浴槽 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 浴槽の仕様等（追炊き | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 機能付きの場合、高断
|  |  | □ | [5 empty] | 熱浴槽必須）
配管方式 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 配管方式の仕様等（ﾍ | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | ｯﾀﾞｰ分岐後13A以下）
水栓 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 水栓の種類（2バルブ | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
水栓以外、台所・洗面
|  |  | □ | [5 empty] | は水優先吐水等）
照明設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 照明設備の種類・性能 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等（全てLED照明、か
|  |  | □ | [5 empty] | つ、1カ所人感付き）
太陽光発電設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 太陽光発電設備の種類 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | ・性能等

## 参考資料
（１）水準１
木造住宅の単位住戸にあってはアの仕様規定の基準又はイの性能規定の基準を満たすもの、木造以外の構造の住
宅の単位住戸にあってはイの性能規定の基準を満たすものとする。
なお、新築等を行おうとする建築物が集合住宅等であるときは、単位住戸ごとにアの仕様規定の基準又はイの性
能規定の基準を満たすものとする。
ア 仕様規定の基準（木造住宅の単位住戸に限る。）
次の表１の左欄に掲げる分類及び中欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件を満たしていること。
表１ 仕様規定の基準
| 分類 | 種類 |  | 要件
| 基準省令における外気等（以下単に「外気等」という。）に接する開口部の断熱性能 | 窓 |  | 技術情報（住宅）の方法により求めた熱貫流率（以下単に「熱貫流率」という。）が2.33W／（㎡・K）以下であること。 面積が0.5㎡以内のものにあっては、熱貫流率が3.49W／（㎡・K）以下であること。
|  | ドア |  | 熱貫流率が3.49 W／（㎡・K）以下であること。
| 外気等に接する躯体等の断熱材の断熱性能 | 壁 |  | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項（平成28年国土交通省告示第 265号）、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準（平成28年国土交通省告示第266号）及び技術情報（住宅）の方法（以下これらを「技術情報等の方法」という。）により求めた熱抵抗値（以下単に「熱抵抗値」という。）が2.3㎡・K／W以上であること。
|  | 屋根又は天井 | 屋根 | 熱抵抗値が4.6㎡・K／W以上であること。
|  |  | 天井 | 熱抵抗値が4.0㎡・K／W以上であること。
|  | 床 | 外気に接する 部分 | 熱抵抗値が3.3㎡・K／W以上であること。
|  |  | その他の部分 | 熱抵抗値が2.2㎡・K／W以上であること。
|  | 土間床等の外 周部 | 外気に接する 部分 | 熱抵抗値が1.7㎡・K／W以上であること。
|  |  | その他の部分 | 熱抵抗値が0.5㎡・K／W以上であること。
| 設備の省エネルギ ー性能 | 照明設備 |  | LED（台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）であることかつ玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きLEDを設置すること。
|  | 暖房設備 |  | 主たる居室において日本産業規格 C9901に基づく省エネルギー基準達成率（当該省エネルギー基準達成率の算出における目標年度は2010年度とする。以下同じ。）が 114パーセント以上であるルームエアコンディショナー又は同程度以上であると都が認めるものを１台以上使用し、かつ、当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器（以下「電気ヒーター暖房器」という。）又は電気蓄熱暖房器を使用しないこと。
|  | 冷房設備 |  | 主たる居室において日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が114パーセント以上であるルームエアコンディショナー又は同程度以上であると都が認めるものを１台以上使用すること。
|  | 給湯設備 |  | 次の各号のいずれかの設備を設置し、かつ、設置された全 ての設備が当該各号の要件を満たすものであること。 ア 電気ヒートポンプ給湯器 電気温水機器のエネルギー消 費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等 の判断の基準等（平成25年経済産業省告示第38号）におけ るエネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、 3.3以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0以上である こと。 イ 潜熱回収型ガス給湯器 ガス温水機器のエネルギー消費 性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の 判断の基準等（平成14年経済産業省告示第 434号）におけ るエネルギー消費効率が93パーセント以上であること。 ウ 潜熱回収型石油給湯器 石油温水機器のエネルギー消費 性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の 判断の基準等（平成14年経済産業省告示第 435号）におけ るエネルギー消費効率が93パーセント以上であること。 エ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 WEB プログラム で選択することができる機種であること。
オ コージェネレーション設備 WEB プログラムで選択する ことができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付き のものであること。
|  | 浴槽 |  | 給湯設備が追焚機能付きのものである場合に限り、日本産業規格A5532における高断熱浴槽の性能を満たしていること。ただし、当該単位住戸において浴槽が設置されていない場合は、この要件は適用しない。
|  | 配管方式 |  | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後（分岐後の部分的な先分岐を含む。）の全ての配管の径が13A 以下であること。
|  | 水栓 |  | ２バルブ水栓以外の水栓であること。台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付きのものであり、かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構付きのものであること。
|  | 機械換気設備 |  | 第二種換気設備（熱交換器なしに限る。）又は第三種換気設備（熱交換器なしに限る。）の場合にあっては、技術情報（住宅）の方法により求めた当該住宅における比消費電力の値が0.1以下であること。 設置している機械換気設備が第二種換気設備及び第三種換気設備以外の場合にあっては、この要件は適用しない。
備考１ 外気等に接する開口部又は躯体等のうち、次の（ア）から（カ）までのいずれかに該当するもの又はこ
れらに類するものについては、各部位において認証事項が認証要件に適合していることは要しない。
（ア）居室に面する部位の認証事項が認証要件に適合している物置、車庫又はこれらと同様の空間における
居室に面する部位以外の部位
（イ）外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する外壁
（ウ）認証事項が認証要件に適合している外壁から突き出した軒、袖壁又はベランダ
（エ）玄関、勝手口その他これらに類する部分における土間床部分
（オ）断熱措置がとられている浴室下部における土間床部分
（カ）基準省令が定める住宅の外皮が、当該住宅と同様の熱的環境の空間に接している場合における当該外
皮
２ 一の部位において技術情報等の方法における充填断熱工法と外張断熱工法を併用している場合にあっては、
充填部分の断熱材の熱抵抗値と外張部分の断熱材の熱抵抗値の合計値により認証要件の適合状況を判断する。
３ 土間床等の外周部にあっては、基礎の外側若しくは内側のいずれか又はその両方において、断熱材が地盤面
に対して垂直であり、かつ、基礎底盤上端から基礎天端まで連続して施工されたもの又はこれと同等以上の断
熱性能を確保できるものとしなければならない。
４ 一戸建ての住宅にあっては、表１の床の種類において、「外気に接する部分」のうち当該一戸建ての住宅の
床面積の合計に0.05を乗じた面積以下の部分については、同表の床の「その他の部分」とみなすことができる。