## 性能規定
参考様式（第16条第１項関係）
東京ゼロエミ住宅施工状況報告書（性能規定）
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日
性能規定の基準による適合の確認
工事を完了した 住宅の名称※
工事を完了した 住宅の所在地※
工事施工者※ | 住所
氏名又
は名称
電話
検査年月日 |  |  |  | 年 | 月 |  |  | 日 | 検査員氏名
検査方法 Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄については、施工管理者が記入してください。
検査する分類 及び種類 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
| 変更 内容 |  | 関連図書 |  |  | 対象の 有無 |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
主たる居室、居室及び | □ | 有 | □ |  |  | □ | 有 | □ | 主たる居室、居室及び | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
非居室の面積 | [8 empty] | 非居室の面積
躯体の断熱性能等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 屋根又は天井の仕様等 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 壁の仕様等 | □ | □ | □
|  |  | □ |  |  | □ | 有 | □ | 床の仕様等 | □ | □ | □
|  |  | □ |  |  | □ | 有 | □ | 土間床等の仕様等 | □ | □ | □
開口部の 断熱性能 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 窓等の熱貫流率・仕様 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等
|  |  | □ |  |  | □ | 有 | □ | ドアの熱貫流率・仕様 | □ | □ | □
|  |  | □ | [5 empty] | 等
開口部の日射遮蔽措置 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 庇・軒等の状態 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ |  |  | □ | 有 | □ | 付属部材の設置状態 | □ | □ | □
□
暖房設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 暖房設備の種類・性能 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等
□
冷房設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 冷房設備の種類・性能 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等
□
換気設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 換気設備の種類・性能 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等
□
給湯設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 給湯設備の種類・性能 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等
浴槽 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 浴槽の仕様等（追炊き | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 機能付きの場合、高断
|  |  | □ | [5 empty] | 熱浴槽必須）
配管方式 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 配管方式の仕様等（ﾍ | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | ｯﾀﾞｰ分岐後13A以下）
水栓 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 水栓の種類（2バルブ | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
水栓以外、台所・洗面
|  |  | □ | [5 empty] | は水優先吐水等）
照明設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 照明設備の種類・性能 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | 等（全てLED照明、か
|  |  | □ | [5 empty] | つ、1カ所人感付き）
太陽光発電設備 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  | □ | 有 | □ | 太陽光発電設備の種類 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | [5 empty] | ・性能等

## 参考資料
（１）水準１ |  |  |  | 【参考資料】
性能規定の基準（全ての構造の単位住戸（木造住宅の単位住戸を含む。）
表２の左欄に掲げる分類及び中欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件を満たしており、かつ、
表３の左欄に掲げる分類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件を満たしていること。
表２ 性能規定の基準（その１）
| 分 類 | 種 類 | 要 件
| 外気等に接する開口部の断熱性能 | 窓 | 熱貫流率が2.33W／（㎡・K）以下であること。 面積が0.5㎡以内のものにあっては、 熱貫流率が3.49W／（㎡ ・K）以下であること。 当該窓が建築基準法（昭和25年法律第 201号）における高さ13 メートルを超える部分にあり、かつ、同法が定める防火設備に該 当する場合にあっては、熱貫流率が4.07W／（㎡・K）以下である こと。
|  | ドア | 熱貫流率が3.49 W／（㎡・K）以下であること
| 設備の省エネルギー性能 | 照明設備 | LED （台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）であ ることかつ玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１ 箇所以上に人感センサー付き LEDを設置すること。
|  | 暖房設備 | 居室のみを暖房する場合にあっては、主たる居室において日本 産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が114パーセント 以上であるルームエアコンディショナー又は同程度以上であると 都が認めるものを１台以上使用し、かつ、当該単位住戸において 電気ヒーター暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用しないこと。 単位住戸全体を暖房する場合にあっては、技術情報（住宅）の 方法により求めた定格暖房エネルギー消費効率の値が 3.7以上で あるダクト式セントラル空調機を使用すること。
|  | 冷房設備 | 居室のみを冷房する場合にあっては、主たる居室において日本 産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が114パーセント 以上であるルームエアコンディショナー又は同程度以上であると 都が認めるものを１台以上使用すること。 単位住戸全体を冷房する場合にあっては、技術情報（住宅）の 方法により求めた定格冷房エネルギー消費効率の値が 3.3以上で あるダクト式セントラル空調を使用すること。
|  | 給湯設備 | 次の各号のいずれかの設備を設置し、かつ、設置された全ての 設備が当該各号の要件を満たすものであること。 ア 電気ヒートポンプ給湯器 電気温水機器のエネルギー消費性 能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の 基準等（平成25年経済産業省告示第38号）におけるエネルギー 消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3 以上、貯湯 缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上であること。 イ 潜熱回収型ガス給湯器 ガス温水機器のエネルギー消費性能 の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基 準等（平成14年経済産業省告示第 434号）におけるエネルギー 消費効率が93パーセント以上であること。 ウ 潜熱回収型石油給湯器 石油温水機器のエネルギー消費性能 の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基 準等（平成14年経済産業省告示第 435号）におけるエネルギー 消費効率が93パーセント以上であること。 エ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 WEB プログラムで選 択することができる機種であること。 オ コージェネレーション設備 WEB プログラムで選択すること ができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付きのもので あること。
備考 外気等に接する開口部のうち、次の（ア）若しくは（イ）のいずれかに該当するもの又はこれらに類するもの
については、各部位において認証事項が認証要件に適合していることは要しない。
（ア）居室に面する部位の認証事項が認証要件に適合している物置、車庫又はこれらと同様の空間における居室に面
する部位以外の部位
（イ）基準省令が定める住宅の外皮が、当該住宅と同様の熱的環境の空間に接している場合における当該外皮
表３ 性能規定の基準（その２）
| 分 類 | 要 件
| 断熱性能 | 技術情報等の方法により求めた外皮平均熱貫流率が0.70W／（㎡・K）以下であること。
| 設備の省エネルギー性能 | 技術情報等の方法によりWEBプログラムを介して求めた値を使用し、次の式により計算した設 備機器に関する省エネルギー性能が 0.70（木造以外の集合住宅等にあっては0.75）以下である こと。 BEIZE＝（EH+EC+EV+EL+EW-ECGS）／（ESH+ESC+ESV+ESL+ESW） (1) この式においてBEIZE は設備機器に関する省エネルギー性能とし、ECGS はコージェネレー ション設備による発電量（自家消費分に限る。単位 １年につきメガジュール）とし、その 他の値は基準省令第４条及び第５条による。 (2) 居室のみを暖房する場合において、主たる居室にルームエアコンディショナーを含む複 数の暖房設備機器が設置されるときは、当該居室については、ルームエアコンディショナ ーが設置されたものとすることができるものとする。
（２）水準２
表２の左欄に掲げる分類及び中欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件を満たしており、か
つ、表３の左欄に掲げる分類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件を満たしていること。この場合において、
表３の断熱性能の分類における要件中「0.70W/(㎡・K)」とあるのは「0.60W/(㎡・K)」と、設備の省エネルギー
性能の分類における要件中「0.70（木造以外の構造の集合住宅等にあっては0.75）」とあるのは「0.65（木造以
外の構造の集合住宅等にあっては0.70）」とする。
（３）水準３
表２の左欄に掲げる分類及び中欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件を満たしており、か
つ、表３の左欄に掲げる分類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件を満たしていること。この場合において、
表３の断熱性能の分類における要件中「0.70W/(㎡・K)」とあるのは「0.46W/(㎡・K)」と、設備の省エネルギー
性能の分類における要件中「0.70（木造以外の構造の集合住宅等にあっては0.75）」とあるのは「0.60（木造以
外の構造の集合住宅等にあっては0.65）」とする。