## 項目リスト (hidden)
申請書 |  |  |  | 容積率 | [12 empty] | 建ぺい率 | [22 empty] | 工事届
一級 | 二級 | 木造 | 施工者 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 指定なし | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 指定なし | 用途地域 | 建物構造 | 用途区分（建築物） | 名称（建築物） | 用途区分（工作物1） | 名称（工作物1） | 用途区分（工作物2） | 名称（工作物2） | 耐火建築物 | 便所の種類 | 主要用途 | 主要用途
大臣 | 埼玉県知事 | 埼玉県知事 | なし | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 第一種低層住居専用地域 | 木造 | 08010 | 一戸建ての住宅 | 06310 | 煙突（支わく及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。） | 06410 | 鉱物、岩石その他の粉砕で原動機を使用するもの、レディミクストコンクリートの製造等で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの及びアスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかすを原料とする製造を行うもの | 耐火建築物 | 水洗 | 01 | 11
| 東京都知事 | 東京都知事 | 大臣 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 第二種低層住居専用地域 | 木造軸組 | 08020 | 長屋 | 06320 | 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの（旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業者の保安通信設備用のものを除く。） H=15m超 | 06420 | 自動車車庫の用途に供するもの | 準耐火建築物（イ-1） | くみ取り | 02 | 12
| 千葉県知事 | 千葉県知事 | 埼玉県知事 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.5 | 0.5 | 第一種中高層住居専用地域 | 木造枠組 | 08030 | 共同住宅 | 06330 | 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの | 06430 | サイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもの | 準耐火建築物（イ-2） | くみ取り(改良） | 03 | 13
| 神奈川県知事 | 神奈川県知事 | 東京都知事 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [7 empty] | 0.6 | 0.6 | 第二種中高層住居専用地域 | 鉄骨造 | 08040 | 寄宿舎 | 06340 | 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの | 06440 | 昇降機、ウォーターショート、飛行塔その他これに類するもの | 準耐火建築物（ロ-1） |  | 04 | 14
| 茨城県知事 | 茨城県知事 | 千葉県知事 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | [12 empty] | 0.7 | 第一種住居地域 | 鉄筋コンクリート造 | 08050 | 下宿 | 06350 | 擁壁 | 06450 | 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供するもの | 準耐火建築物（ロ-2） |  | 05 | 15
| 栃木県知事 | 栃木県知事 | 神奈川県知事 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |  |  | 4 | [13 empty] | 第二種住居地域 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 08060 | 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの | 06360 | ウォーターシュート、コースターその他これに類する高架の遊戯施設 | 06460 | その他 | その他 |  |  | 16
| 群馬県知事 | 群馬県知事 | 茨城県知事 | [8 empty] | 8 | [17 empty] | 準住居地域 |  | 08070 | 幼稚園 | 06370 | メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの | [5 empty] | 17
| 北海道知事 | 北海道知事 | 栃木県知事 | [8 empty] | 9 | [17 empty] | 近隣商業地域 |  | 08080 | 小学校 | [7 empty] | 18
| 青森県知事 | 青森県知事 | 群馬県知事 | [8 empty] | 10 | [17 empty] | 商業地域 |  | 08090 | 中学校又は高等学校 | [7 empty] | 19
| 岩手県知事 | 岩手県知事 | 北海道知事 | [8 empty] | 11 | [17 empty] | 準工業地域 |  | 08100 | 養護学校、盲学校又は聾学校 | [7 empty] | 20
| 宮城県知事 | 宮城県知事 | 青森県知事 | [8 empty] | 12 | [17 empty] | 工業地域 |  | 08110 | 大学又は高等専門学校 | [7 empty] | 21
| 秋田県知事 | 秋田県知事 | 岩手県知事 | [8 empty] | 13 | [17 empty] | 工業専用地域 |  | 08120 | 専修学校 | [7 empty] | 22
| 山形県知事 | 山形県知事 | 宮城県知事 | [26 empty] | 指定なし |  | 08130 | 各種学校 | [7 empty] | 23
| 福島県知事 | 福島県知事 | 秋田県知事 | [28 empty] | 08140 | 図書館その他これらに類するもの | [7 empty] | 24
| 新潟県知事 | 新潟県知事 | 山形県知事 | [28 empty] | 08150 | 博物館その他これらに類するもの | [7 empty] | 25
| 富山県知事 | 富山県知事 | 福島県知事 | [28 empty] | 08160 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | [7 empty] | 26
| 石川県知事 | 石川県知事 | 新潟県知事 | [28 empty] | 08170 | 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの | [7 empty] | 27
| 福井県知事 | 福井県知事 | 富山県知事 | [28 empty] | 08180 | 保育所その他これに類するもの | [7 empty] | 28
| 山梨県知事 | 山梨県知事 | 石川県知事 | [28 empty] | 08190 | 助産所 | [7 empty] | 29
| 長野県知事 | 長野県知事 | 福井県知事 | [28 empty] | 08210 | 児童福祉施設等（前３項に掲げるものを除く。） | [7 empty] | 30
| 岐阜県知事 | 岐阜県知事 | 山梨県知事 | [28 empty] | 08220 | 隣保館 | [7 empty] | 31
| 静岡県知事 | 静岡県知事 | 長野県知事 | [28 empty] | 08230 | 公衆浴場（個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。） | [7 empty] | 32
| 愛知県知事 | 愛知県知事 | 岐阜県知事 | [28 empty] | 08240 | 診療所（患者の収容施設のあるものに限る。） | [7 empty] | 33
| 三重県知事 | 三重県知事 | 静岡県知事 | [28 empty] | 08250 | 診療所（患者の収容施設のないものに限る。） | [7 empty] | 34
| 滋賀県知事 | 滋賀県知事 | 愛知県知事 | [28 empty] | 08260 | 病院 | [7 empty] | 35
| 京都府知事 | 京都府知事 | 三重県知事 | [28 empty] | 08270 | 巡査派出所 | [7 empty] | 36
| 大阪府知事 | 大阪府知事 | 滋賀県知事 | [28 empty] | 08280 | 公衆電話所 | [7 empty] | 37
| 兵庫県知事 | 兵庫県知事 | 京都府知事 | [28 empty] | 08290 | 郵便局 | [7 empty] | 38
| 奈良県知事 | 奈良県知事 | 大阪府知事 | [28 empty] | 08300 | 地方公共団体の支庁又は支所 | [7 empty] | 39
| 和歌山県知事 | 和歌山県知事 | 兵庫県知事 | [28 empty] | 08310 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上屋 | [7 empty] | 40
| 鳥取県知事 | 鳥取県知事 | 奈良県知事 | [28 empty] | 08320 | 建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | [7 empty] | 41
| 島根県知事 | 島根県知事 | 和歌山県知事 | [28 empty] | 08330 | 税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの | [7 empty] | 42
| 岡山県知事 | 岡山県知事 | 鳥取県知事 | [28 empty] | 08340 | 工場（自動車修理工場を除く。） | [7 empty] | 43
| 広島県知事 | 広島県知事 | 島根県知事 | [28 empty] | 08350 | 自動車修理工場 | [7 empty] | 44
| 山口県知事 | 山口県知事 | 岡山県知事 | [28 empty] | 08360 | 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | [7 empty] | 45
| 徳島県知事 | 徳島県知事 | 広島県知事 | [28 empty] | 08370 | ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 | [7 empty] | 46
| 香川県知事 | 香川県知事 | 山口県知事 | [28 empty] | 08380 | 体育館又はスポーツの練習場（前項に掲げるものを除く。） | [7 empty] | 99
| 愛媛県知事 | 愛媛県知事 | 徳島県知事 | [28 empty] | 08390 | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これらに類するもの
| 高知県知事 | 高知県知事 | 香川県知事 | [28 empty] | 08400 | ホテル又は旅館
| 福岡県知事 | 福岡県知事 | 愛媛県知事 | [28 empty] | 08410 | 自動車教習所
| 佐賀県知事 | 佐賀県知事 | 高知県知事 | [28 empty] | 08420 | 畜舎
| 長崎県知事 | 長崎県知事 | 福岡県知事 | [28 empty] | 08430 | 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場
| 熊本県知事 | 熊本県知事 | 佐賀県知事 | [28 empty] | 08438 | 日用品の販売を主たる目的とする店舗
| 大分県知事 | 大分県知事 | 長崎県知事 | [28 empty] | 08440 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をおそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。）
| 宮崎県知事 | 宮崎県知事 | 熊本県知事 | [28 empty] | 08450 | 飲食店（次項に掲げるものを除く。）
| 鹿児島県知事 | 鹿児島県知事 | 大分県知事 | [28 empty] | 08452 | 食堂又は喫茶店
| 沖縄県知事 | 沖縄県知事 | 宮崎県知事 | [28 empty] | 08456 | 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
|  |  | 鹿児島県知事 | [28 empty] | 08458 | 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
|  |  | 沖縄県知事 | [28 empty] | 08460 | 物品販売業を営む店舗以外の店舗（前2項に掲げるものを除く。）
[32 empty] | 08470 | 事務所
[32 empty] | 08480 | 映画スタジオ又はテレビスタジオ
[32 empty] | 08490 | 自動車車庫
[32 empty] | 08500 | 自転車駐輪場
[32 empty] | 08510 | 倉庫業を営む倉庫
[32 empty] | 08520 | 倉庫業を営まない倉庫
[32 empty] | 08530 | 劇場、映画館又は演芸場
[32 empty] | 08540 | 観覧場
[32 empty] | 08550 | 公会堂又は集会場
[32 empty] | 08560 | 展示場
[32 empty] | 08570 | 料理店
[32 empty] | 08580 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
[32 empty] | 08590 | ダンスホール
[32 empty] | 08600 | 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
[32 empty] | 08610 | 卸売市場
[32 empty] | 08620 | 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
[32 empty] | 08990 | その他

## 説明
各申請書のセルの色について
→黄色のセルは直接入力してください。

## 表紙_木造
施工状況報告書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
評価建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
工事施工者※ |  |  | 住所
氏名又は名称
電話
|  | 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工（管理）者の署名
第１回目 |  | 基礎配筋工事の 完了時
第２回目 |  | 躯体工事の完了時
第３回目 |  | 内装下地貼り直前の 工事完了時
第４回目 |  | 竣工時
[記入要領]
1. | ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
2. | ｢評価対象建築物の名称｣欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
3. | ｢評価対象建築物の所在地｣欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
4. | ｢工事施工者｣欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入してください。
5. | ｢検査対象工程｣欄、｢検査年月日｣欄及び｢評価員の署名｣欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入してください。
6. | ｢検査対象工程｣欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
7. | ｢検査年月日｣欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
8. | ｢評価員の署名｣欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
9. | ｢施工（管理）者の署名｣欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行ってください。

## 耐震_木造
施工状況報告書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [16 empty] | （耐震-1）
検査方法 Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入してください。
| 住宅性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [9 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等 の内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] | [二次]
構造の安定に関すること | 耐震等級、 その他、 耐風等級、 耐積雪等級 | 部材の品質 | □ | 無 |  |  |  | □ |  |  | □ | 部材の品質 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
|  | 土台・ 柱等 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 柱の小径 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ | 施工写真 | □ | □ |  |  | □ | 土台の継手位置 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | アンカーボルトの品質 | □ |  | □
[7 empty] | □ | □ |  |  | □ | アンカーボルトの埋め込み長さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | □ |  |  | □ | アンカーボルトの位置 | □ |  | □
|  | 耐力壁等 | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 筋かい耐力壁の位置・長さ | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 筋かいの種類・断面 | □ | □
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 面材耐力壁の位置・長さ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と止め付け状態 | □ | □ | □
|  | 準耐力 壁等 | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | □ | □ | □ | 準耐力壁の位置・長さ | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | たれ壁・腰壁の位置・長さ | □ | □
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | たれ壁・腰壁の幅と両隣の状況 | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 面材耐力壁の位置・長さ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と止め付け状態 | □ | □ | □
|  | 床組等 | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 火打ちの位置・種類 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 火打ちと取り合う梁 | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 火打ち材の止め付け状態 | □ | □
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 面材種類・厚さ | □ | □ | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 根太の寸法・間隔 | □ | □ | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 根太の取付構法 | □ |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 釘の種類と止め付け状態 | □ | □ | □
|  | 屋根面 | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 屋根勾配 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 垂木の寸法・間隔 | □ | □ | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 釘の種類と止め付け状態 | □ | □ | □
施工状況報告書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [16 empty] | （耐震-2）
検査方法 Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入してください。
| 住宅性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [9 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等 の内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] | [二次]
構造の安定に関すること（つづき） | 耐震等級、 その他、 耐風等級、 耐積雪等級 （つづき） | 接合部 | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 接合金物の品質 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 筋かい端部の接合部 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 柱脚・柱頭の接合部 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 床・屋根の接合部 | □ |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 胴差と通し柱の接合部 | □ |  | □
|  | 基礎・1 （寸法・ 配筋等） | □ | 無 | □ | 施工写真 | □ |  |  |  | □ | 基礎の配置 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の高さ | □ | □
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の厚さ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | □ |  |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | □ |  |  |  | □ | 主筋の径・位置 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | 補強筋の径・位置等 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | 開口周辺等の補強 | □ | □ | □
|  | 横架材 | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 床大梁の断面・間隔 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 床小梁の断面・間隔 | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 小屋梁の断面・間隔 | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 胴差の断面 | □ | □ | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 根太の断面・間隔 | □ | □ | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 垂木の断面・間隔 | □ | □ | □
|  | 免震 建築物 | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 免震層 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 免震材料 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 上部構造 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 下部構造 | □ |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 落下・挟まれ防止等 | □ |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 表示 | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 管理に関する計画 |  |  | □
| 地盤又は杭 の許容支持力 等及びその 設定方法 | 地盤・杭 | □ | 無 | □ | 地盤調査報告書 | □ | □ |  |  | □ | 地盤の種類・支持力 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ | 地盤改良報告書
| 基礎の構造 方式及び型 式等 | 基礎・2 （型式） | □ | 無 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 基礎の構造方法 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | □ |  |  | □ | 基礎の型式 | □

## 火災_木造
施工状況報告書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [16 empty] | （火災時の安全）
検査方法 Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入してください。
| 住宅性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [9 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等 の内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] | [二次]
火災時の安全に関すること | 感知警報装置 設置等級（自 住戸火災時） | 感知警報 装置 | □ | 無 | □ | 製品資料 |  |  |  | □ | □ | 感知部分の設置場所 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 感知部分の種別 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 感知部分の取付位置 | □ | □
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 感知部分の感度等 |  |  | □
[10 empty] | □ | □ | 警報部分の設置場所 | □
[10 empty] | □ | □ | 警報部分の性能 |  |  | □
| 脱出対策 （火災時） | 脱出対策 （3階 以上） | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 避難器具の設置 | □ |  | □
| 耐火等級（延 焼のおそれ のある部分 （開口部）） | 開口部の 耐火性能 | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[9 empty] | □ | □ | □ | 開口部の防火性能 | □ |  | □
| 耐火等級（延 焼のおそれ のある部分 （開口部以外）） | 外壁・軒 裏の構造 | □ | 無 | □ | 表示マークの写真 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 外壁の構造 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 軒裏の構造 | □ |  | □

## 劣化・維持管理_木造
施工状況報告書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [16 empty] | （劣化の軽減、維持管理・更新）
検査方法 Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入してください。
| 住宅性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [9 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等 の内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] | [二次]
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 （構造躯体等） | 外壁の 軸組等 | □ | 無 | □ | 実施報告書 |  | □ |  |  | □ | 通気構造等の状態 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 保存処理の方法 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 保存処理の状態 | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の小径 | □ | □ | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | □ |  | □
|  | 土台の防 腐・防蟻 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 保存処理の状態 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  |  | □ |  | □ | 土台に接する外壁下端の水切り | □
|  | 浴室・脱衣室の防水 | □ | 無 | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 浴室の防水措置 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 脱衣室の防水措置 | □ |  | □
|  | 地盤の 防蟻 | □ | 無 | □ |  |  | □ |  |  | □ | コンクリート打設の範囲 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 土壌処理の材料 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 土壌処理の状態 | □ |  | □
|  | 基礎高さ | □ | 無 | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 地面から基礎上端又は地面から土台下端までの高さ | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
|  | 床下防湿・ 換気措置 | □ | 無 | □ | 梱包材 |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の位置 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の大きさ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | ねこ土台の寸法・形状 | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | ねこ土台の位置 | □ |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | コンクリート打設の範囲 | □ |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | コンクリートの厚さ | □ |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 防湿フィルム等の種類 | □ |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 防湿フィルム等の措置状態 | □ |  | □
|  | 小屋裏 換気 | □ | 無 | □ | 製品資料 |  |  | □ | □ | □ | 給気口の位置・大きさ | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 排気口の位置・大きさ | □ |  | □
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 対策等級 （専用配管） | 専用配管 | □ | 無 | □ |  |  | □ | □ |  | □ | コンクリート内埋め込み配管 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
|  | 地中 埋設管 | □ | 無 | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 屋内の地中埋設管上のコンクリート | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 外周部の地中埋設管上のコンクリート | □ |  | □
|  | 専用排水 管の性状 等・清掃 措置 | □ | 無 | □ | 製品資料 |  |  | □ | □ | □ | 排水管の仕様等、設置状態 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 排水管の掃除口 | □
[10 empty] | □ | □ | トラップの清掃措置 | □
|  | 配管 点検口 | □ | 無 | □ | 製品資料 |  |  |  | □ | □ | 開口の位置 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 開口と配管の関係 | □

## 省エネ_木造
施工状況報告書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [16 empty] | （温熱環境・省エネルギー）
検査方法 Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入してください。
| 住宅性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [9 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等 の内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] | [二次]
温熱環境・省エネルギーに関すること | 断熱等 性能等級 | 躯体の断熱性能等 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の種類 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の保管・養生 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 屋根又は天井の断熱構造 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  |  | □ |  | □ | 壁の断熱構造 | □ |  | □
[9 empty] | □ |  | □ | 床の断熱構造 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 土間床等の外周部の断熱構造 | □ |  | □
|  | 開口部の 断熱性能 | □ | 無 | □ | 製品資料 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の仕様 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | ドアの仕様 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 適用除外の窓の面積 | □ | □ | □
|  | 開口部の 日射遮 蔽措置 | □ | 無 | □ | 製品資料 |  |  |  | □ | □ | 庇・軒等の状態 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 付属部材の設置状態 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 窓・ドアの仕様 | □ |  | □
[10 empty] | □ | □ | 適用除外の窓の面積 | □ | □ | □
| 一次エネルギー 消費量等級 | 基本事項 | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 居室の構成等 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 通風利用状況 | □ | □
[5 empty] | □ |  |  |  | □ |  | □ | 蓄熱利用状況 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 床下空間の外気 導入利用状況 | □ |  | □
|  | 設備機器 の種類等 | □ | 無 | □ | 製品資料 |  |  | □ | □ | □ | 暖房方式 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 冷房方式 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 換気設備方式 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 給湯設備 | □ |  | □
[10 empty] | □ | □ | 照明設備 | □ |  | □
[10 empty] | □ | □ | 太陽光発電設備等 | □ |  | □
[10 empty] | □ | □ | コージェネレーション設備 | □ |  | □

## 空気・光・音環境_木造
施工状況報告書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [17 empty] | （空気環境、光・視環境、音環境）
検査方法 Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入してください。
| 住宅性能表示事項 | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [9 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更等 の内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] | [二次]
空気環境に関すること | ホルムアルデ ヒド対策 （内装及び 天井裏等） | 居室の内 装の仕上 げ材 |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 製材等の有無 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 特定建材の有無 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | その他の建材の有無 | □ |  | □
|  | ホルムアルデヒド発散等級（特定建材） |  | □ | 無 | □ | 表示マークの写真 |  |  | □ | □ | □ | 材料の性能区分 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 | □ |  | □
|  | 天井裏 等の下地 材等 |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 製材等の有無 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 特定建材の有無 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | その他の建材の有無 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 換気・気密措置 | □ |  | □
|  | ホルムアルデヒド発散等級（特定建材） |  | □ | 無 | □ | 表示マークの写真 |  |  | □ | □ | □ | 材料の性能区分 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 | □ |  | □
| 換気対策 | 居室の換 気対策 |  | □ | 無 | □ | 製品資料 |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の仕様 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の仕様位置 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 給排気口の位置 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 建具の通気措置 | □ | □
|  | 局所換気対策 | 便所 | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[11 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | □
|  |  | 浴室 | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | □
[11 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | □
|  |  | 台所 | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | □
[11 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | □
光・視環境 | 単純開口率 | 開口部 （単純開 口率） |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の形状等 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[10 empty] | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □ | □
| 方位別開口比 | 開口部 （方位別 開口比） |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の形状等 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[10 empty] | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □ | □
音環境 | 透過損失等級 （外壁開口部） | 開口部の 遮音等級 |  | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の遮音性能 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の設置状況 | □ |  | □

## 高齢者_木造
施工状況報告書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [16 empty] | （高齢者）
検査方法 Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入してください。
| 住宅性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [9 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等 の内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] | [二次]
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配 慮対策等級 （専用部分） | 部屋の 配置等 | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 日常生活空間の配置 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ホームエレベーターの設置 | □ | □
|  | 段差 | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の段差 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 玄関上がりかまちの段差 | □ | □
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 浴室出入口の段差 | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | バルコニーの出入口の段差 | □ | □
[10 empty] | □ | □ | 居室の部分床とその他床の段差 | □ | □
[10 empty] | □ | □ | その他の床の段差 | □
[10 empty] | □ | □ | 日常生活空間外の床の段差 | □ | □
|  | 階段 | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | けあげ・踏面・蹴込み寸法 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 回り階段の構成 | □ | □
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 平面形状 | □
[10 empty] | □ | □ | 滑り止め | □
|  | 手すり （転落防止 のための 手すり） | □ | 無 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | □ | 階段の手すり | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 便所の手すり | □
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 浴室の手すり | □
[9 empty] | □ | □ | □ | 玄関の手すり | □ |  | □
[10 empty] | □ | □ | 脱衣室の手すり | □
[10 empty] | □ | □ | バルコニーの手すり | □ | □
[10 empty] | □ | □ | 2階以上の窓の手すり | □ | □
[10 empty] | □ | □ | 廊下及び階段の手すり | □ | □
|  | 通路及び 出入口の 幅員（日常 生活空間） | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 通路の幅員 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の幅員 | □ | □
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 浴室出入口の幅員 | □ | □
[10 empty] | □ | □ | 他の出入口の幅員 | □ | □ | □
|  | 寝室、便所 及び浴室 （日常生活 空間） | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 特定寝室の広さ | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 便所の広さ等 | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | 浴室の広さ | □ | □

## 防犯_木造
施工状況報告書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [17 empty] | （防犯）
検査方法 Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入してください。
| 住宅性能表示事項 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [8 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等 の内容 |  | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] | [二次]
防犯に関すること | 開口部の 侵入防止 対策 |  | 住戸の 出入口 （区分a) |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | □ |  | □
| [ | ] 階＊ | [8 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
|  |  | 外部か らの接 近が比 較的容 易な開 口部 (区分ｂ) | 開閉機構あり | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・施工状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・施工状態 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
|  |  |  | 開閉機構なし | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・施工状態 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
|  |  | その他 の 開口部 (区分c) | 開閉機構あり | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・施工状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・施工状態 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
|  |  |  | 開閉機構なし | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・施工状態 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
＊ 1つの階に1つの欄を使用し、階の数だけ各欄を連結して使用する。