## 第1面
（別記様式第８号）
ＢＥＬＳに係る変更評価申請書
（第一面）
[9 empty] | 年 | 月 | 日
一般財団法人さいたま住宅検査センター 理事長 様
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
下記の建築物について、ＢＥＬＳに係る変更評価の申請をします。この申請書及び添付図書に
記載の事項は、事実に相違ありません。
記
【計画を変更する建築物の直前の評価】
１．ＢＥＬＳ評価書交付番号 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号
２．ＢＥＬＳ評価書交付年月日 | [5 empty] | 年 | 月 | 日
３．ＢＥＬＳ評価書交付者
４．変更の概要
※受付欄 |  |  |  |  | ※料金欄
|  | 年 | 月 | 日
| 第 |  |  | 号
申請受理者氏名
＜評価機関からのお願い＞
BELSに係る評価申請の内容について、個人や個別の建築物が特定されない統計情報として、国土交通
省に提供することがございますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
また、BELS評価書取得物件は、申請書・評価書に記載されている項目について、(一社)住宅性能評価
・表示協会ホームページにて、BELS事例紹介として評価結果等の公表をさせていただきます。ただし、
個人や個別の建築物が特定される情報については、掲載承諾書にて公開の承諾が得られた場合に限りま
す。
（注意）
１．申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
２．次の変更内容の場合は第三面までの提出とすることができます。第二面の申請者等の概要、第三面の
【１．建築物の所在地】、【４．建築物の名称】。

## 第2面
（第二面）
申請者等の概要
【１．申請者】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【２．代理者】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【３．建築主等】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【建築主等と申請物件の利用関係】
| □ | 自己所有物件 |  | □ | 賃貸物件 |  | □ | 給与住宅 |  |  | □ | 分譲物件 |  |  | □ | その他
【４．設計者等】
| 【資格】 |  | （ |  | ）建築士 |  | （ |  |  |  | ）登録 | [5 empty] | 号
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【５．工事施工者】
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
| 【営業所名】 |  |  |  |  | 建設業の許可（ |  |  | ） | 第 | [5 empty] | 号
【郵便番号】
【住所】
【電話番号】
【６．備考】
| 国庫補助事業への評価書等活用有無 | [5 empty] | □ | 有り（予定を含む） |  |  |  |  | □ | 無し
（注意）
１．【３．建築主等】既存建築物の場合、所有者等とします。
また、「建築主等と申請物件の利用関係」における用語の定義は次のとおりです。
①自己所有物件（持ち家、自社ビル等）
申請の対象とする範囲の過半以上を建築主が居住する目的又は自社の事務所等として使用する（予定
の）もの。
②賃貸物件（賃貸住宅、賃貸オフィス等）
申請の対象とする範囲の過半以上を建築主又は建築主より委託された会社等が、賃貸借の契約に基づ
き他人に貸し出す（予定の）もの。
③給与住宅（社宅、公務員住宅等）
申請の対象とする範囲の過半以上を建築主（会社又は団体等）が所有又は管理して、その職員を職務
の都合上又は給与の一部として居住させる（予定の）もの｡この場合家賃の支払いの有無を問わない。
④分譲物件（分譲住宅、分譲オフィス等）
申請の対象とする範囲の過半以上を販売する（予定の）もの。
⑤その他
上記以外のもの。
２．【４．設計者等】既存建築物の場合、申請に係る設計内容等に責任を負うことができる者とします。
なお、資格欄については、資格を持っていない場合は記載不要です。
３．【５．工事施工者】既存建築物において工事を伴わない場合は、記載不要です。
４．申請者等が２以上のときは、別紙に必要な事項を記載してください。

## 第3面
（第三面）
建築物に関する事項
【１．建築物の所在地】
【２．該当する地域の区分】 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）地域
【３．建築物の用途】 |  |  |  |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  |  | □ | 共同住宅等
[5 empty] | □ | 非住宅建築物 |  |  |  |  | □ | 複合建築物
【４．建築物の名称】
【５．建築物の階数】 |  |  |  | （地上） |  |  |  | 階 |  | （地下） |  |  |  | 階
【６．建築物の構造】 | [7 empty] | 造 | 一部 | [5 empty] | 造
【７．建築物の延べ面積】 | [9 empty] | ㎡
【８．建築物の新築竣工時期（計画中の場合は予定時期）】 | [11 empty] | （ |  |  |  |  | ）
【９．申請の対象とする範囲】
| □ | 一戸建ての住宅 | [15 empty] | （→申請書第四面作成）
| □ | 共同住宅等の住棟 |  | （住戸数（ |  |  |  |  | 戸） | ） | [7 empty] | （→申請書第四面作成）
| □ | 建築物全体（非住宅建築物の全体） | [15 empty] | （→申請書第四面作成）
| □ | 建築物全体（複合建築物の全体） | [5 empty] | （住戸数（ |  |  |  |  | 戸）） |  |  |  |  | （→申請書第四面作成）
| □ | 住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分の場合）
|  | （建築物全体（ |  |  |  | 戸） | のうち評価申請対象住戸（ | [7 empty] | 戸））
（→申請書第六面作成）
| □ | 住戸（店舗等併用住宅の住戸部分） | [15 empty] | （→申請書第六面作成）
| □ | 複合建築物の部分（非住宅部分全体） | [15 empty] | （→申請書第七面作成）
| □ | 複合建築物の部分（住宅部分全体） | [5 empty] | （住戸数（ |  |  |  |  | 戸）） |  |  |  |  | （→申請書第八面作成）
| □ | フロア |  | （ |  |  |  |  | ）階 | [8 empty] | （→申請書第五面作成）
| □ | テナント |  | （ |  |  |  |  | ） | [8 empty] | （→申請書第五面作成）
| □ | 建物用途 |  | （ |  |  |  |  | ）
| 非住宅用途１ |  | □ | 事務所等 |  | □ | 学校等 |  | □ | 工場等
| 非住宅用途２ |  | □ | ホテル等 |  | □ | 病院等 |  | □ | 百貨店等 |  | □ | 飲食店等 |  | □ | 集会所等
（→申請書第五面作成）
| □ | その他部分 |  | （ |  |  |  |  | ） | [8 empty] | （→申請書第四面又は第五面作成）
【10．申請対象部分の改修の竣工時期】 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
【11．備考】
（注意）
１．① この様式で用いる用語は、別に定める場合を除き、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令
(平成28年経済産業省令･国土交通省令第1号)で定める用語の定義に準じます。（各面共通）
② この様式で用いる用語の定義は、次のとおりです。
(1)一戸建ての住宅
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分における「一戸建ての住宅」
(2)共同住宅等の住棟
住宅のみの建築物全体（一戸建ての住宅を除く）
(3)複合建築物
住宅及び非住宅で構成された建築物（店舗等併用住宅を含む）。評価対象単位は「建物」という。
(4)建築物全体（非住宅建築物の全体・複合建築物の全体）
非住宅の建築物全体及び複合建築物全体。評価対象単位は「建物」という。
(5)住戸
「共同住宅等（下宿、寄宿舎を除く）における単位住戸」、「複合建築物における単位住戸」及び
「店舗等併用住宅における単位住戸」
(6)店舗等併用住宅
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分における「住宅で事務所、
店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの」
(7)フロア
非住宅の任意の階
(8)テナント
任意の店舗部分
(9)建物用途
非住宅のみの建築物全体及び複合建築物の非住宅部分全体のうち単一の用途（※）の部分
※基準省令第10条第1項第1号イに定める各用途をいう。
(10)その他部分
「複合建築物の住宅部分全体（複合建築物（店舗等併用住宅を含む｡)で単位住戸が一つの場合を除
く｡)」、「複合建築物の非住宅部分全体」及びその他の評価対象単位に該当しない任意の部分
２．【４．建築物の名称】 建築物の部分で申請する場合を除き、評価書に表示される名称となります。
３．【８．建築物の新築竣工時期（計画中の場合は予定時期）】暦は西暦とし年月日を記載してください。
改修する場合も記載が必要です。なお、日付は上旬、中旬、下旬とすることも可能です。
４．【９．申請の対象とする範囲】申請範囲により、該当するチェックボックス全てに「✓」マークを入れ
てください。チェックに応じた枚数の評価書が交付されます。また、評価書が複数交付される場合、第
四面から第六面を申請単位ごとに作成してください。
５．【９．申請の対象とする範囲】「フロア」「テナント」「その他部分」の括弧については、それぞれが
申請の単位において二以上である場合等により記入できない場合は、行を追加する等による記載を可能
とします。
６．【10．申請対象部分の改修の竣工時期】申請対象部分を改修する場合に記載してください。
７．【10．申請対象部分の改修の竣工時期】西暦で年月日を記載してください。
８．【11．備考】必要に応じて、プレート等の交付についての依頼の有無を記載できます。

## 第4面
（第四面）
申請対象に関する事項（建築物）
【１．申請対象となる建築物の用途】
(建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分）
【２．申請対象となる建築物の計算対象面積】
[8 empty] | ㎡ | （内、非住宅部分の面積 ㎡）
【３．評価手法】
【外皮性能】※住宅の場合のみ選択
| 住宅 |  | ： | □ | 性能基準
|  |  |  | □ | 仕様基準
|  |  |  | □ | 誘導仕様基準
|  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
【一次エネルギー消費量】
| 非住宅 |  | ： | □ | 通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）
|  |  |  | □ | モデル建物法
|  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 住宅 |  | ： | □ | 性能基準
|  |  |  | □ | 仕様基準
（外皮性能の評価手法が性能基準 又は 仕様基準の場合のみ選択可能）
|  |  |  | □ | 誘導仕様基準
（外皮性能の評価手法が性能基準 又は 誘導仕様基準の場合のみ選択可能）
|  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 共同住宅等： |  |  | □ | 対象（性能基準） |  |  |  |  | □ | 対象外
の共用部分※
※共用部分が存する場合は、選択してください。
【４．外皮性能に関する表示】
| 非住宅 |  | ： | □ | 適合・ |  | □ | －（ | 不適合及び対象外、又は希望しない(モデル建物法以外)）
|  |  |  | ・ＢＰＩ値の記載 |  |  |  | （ | □ | 希望する |  |  | □ | 希望しない |  |  | ）
| 住宅 |  | ： | □ | 適合・ |  | □ | －（ | 対象外）
（仕様基準、誘導仕様基準の場合は「適合」のみ、以下の□チェックは不要）
|  |  |  | ・ＵＡ値の記載 |  |  |  | （※ | □ | 希望する |  | ※ | □ | 希望しない |  |  | ）
|  |  |  | ・ηＡＣ値の記載 |  |  |  | （※ | □ | 希望する |  | ※ | □ | 希望しない |  |  | ）
| 共同住宅等： |  |  | □ | 適合 | （ | □ | 住戸評価 |  | □ | 住棟評価）･ |  |  | □ | － | （対象外）
（仕様基準、誘導仕様基準の場合は「適合」のみ、以下の□チェックは不要）
|  |  |  | ・ＵＡ値の記載 |  |  |  | （※ | □ | 希望する |  | ※ | □ | 希望しない |  |  | ）
|  |  |  | ・ηＡＣ値の記載 |  |  |  | （※ | □ | 希望する |  | ※ | □ | 希望しない |  |  | ）
※記載を希望する場合は、評価書にＵＡ値･ηＡＣ値のいずれかを記載します。また、基準値がない場合には記載ができません。
【５．改修前のＢＥＩの値】
| □ | 記載なし |  |  |  | □ | 記載する |  | （ | 改修前： | [5 empty] | ）
【６．「ＺＥＢマーク」に関する表示】
| □ | 記載しない
| □ | 『ＺＥＢ』 | [5 empty] | □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ
| □ | ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ | [5 empty] | □ | ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ
【７．「ＺＥＨマーク」、｢ゼロエネ相当｣等に関する表示】
申請書選択肢は評価書の表示項目。カッコ書きは表示マーク。
【共通】
| □ | 記載しない
【住宅】
| □ | 『ＺＥＨ』（ZEHマーク+「ゼロエネ相当」） | [8 empty] | □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ（ZEHマーク）
| □ | ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ（ZEHマーク） | [8 empty] | □ | ゼロエネ相当
【住棟】
| □ | 『ＺＥＨ－Ｍ』（ZEH-Mマーク） | [8 empty] | □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ－Ｍ（ZEH-Mマーク）
| □ | ＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａｄｙ（ZEH-Mマーク） | [8 empty] | □ | ＺＥＨ－Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ（ZEH-Mマーク）
【８．参考情報】
| 二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報（注意11） | [12 empty] | □ | 別紙による |  |  | □ | 記載しない
【９．一戸建ての住宅でＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】
| □ | ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの要件（注意12）に適合する
【10．ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】
| □ | ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの要件（注意13）に適合する
導入する未評価技術の申告（※）（１以上を選択）
| □ | CO２濃度による外気量制御 | [8 empty] | □ | 自然換気システム
| □ | 空調ポンプ制御の高度化（VWV、適正容量分割、末端差圧制御、送水圧力設定制御等）
| □ | 空調ファン制御の高度化（VAV、適正容量分割等）
| □ | 冷却塔ファン・インバータ制御 | [8 empty] | □ | 照明のゾーニング制御
| □ | フリークーリングシステム | [8 empty] | □ | デシカント空調システム
| □ | クール・ヒートトレンチシステム | [8 empty] | □ | ハイブリッド給湯システム等
| □ | 地中熱利用の高度化（給湯ヒートポンプ、オープンループ方式、地中熱直接利用等）
| □ | コージェネレーション設備の高度化（吸収式冷凍機への蒸気利用、燃料電池、エネルギー
の面的利用等）
| □ | 自然採光システム | [8 empty] | □ | 超高効率変圧器
| □ | 熱回収ヒートポンプ
【11．備考】
(注意)
１．【１．申請対象となる建築物の用途】用途が複数の場合は、主要用途をできるだけ具体的に記載してく
ださい。
２．【２．申請対象となる建築物の計算対象面積】複合建築物の場合、非住宅部分の面積が分かるように記
載してください。
３．【３．評価手法】共同住宅等 共用部分の対象の有無は、共用部分が存する場合は、選択してください。
また、非住宅の評価手法にBEST省エネ基準対応ツールを用いる場合は、国土交通大臣が認める方法にチ
ェックの上、（）内にBEST省エネ基準対応ツール と記載してください。
４. 【３．評価手法】【一次エネルギー消費量】住宅 仕様基準を選択する場合は、外皮性能の評価手法が
仕様基準又は性能基準（省エネ基準適合）、誘導仕様基準を選択する場合は、外皮性能の評価手法が誘
導仕様基準又は性能基準（誘導基準適合）であること。
５．【４．外皮性能に関する表示】外皮基準適合の場合のみ「ＢＰＩ、ＵＡ又はηＡＣの値の記載」について
「希望する」を選択できます。この場合は、評価書に数値が記載されます。また、「希望しない」を選
択した場合は「適合」又は「-」が記載されます。
６．【４．外皮性能に関する表示】共同住宅等の建築物全体として申請する場合、ＵＡ及びηＡＣの値は最も
性能値が低い住戸の値が評価書に記載されます。
７．【５．改修前のＢＥＩの値】表示を行う場合は、改修前の計算書・図面等の提出が必要です。なお、実
績値の評価はできません。
８．【６．｢ZEBマーク｣に関する表示】非住宅のみの建築物全体の申請の場合に記載してください。
９．【７．｢ZEHマーク｣、｢ゼロエネ相当｣等に関する表示】住宅のみの申請の場合に記載してください。
10．【７．｢ZEHマーク｣、｢ゼロエネ相当｣等に関する表示】いずれかの表示を選択した場合、８地域を除き
【４．外皮性能に関する表示】におけるＵＡの値の記載（適合が前提）は必須です。なお､外皮性能及び
一次エネルギー消費量の評価手法において、「誘導仕様基準」を選択した場合は、強化外皮の基準値が
表示されます。外皮性能を誘導仕様基準、一次エネルギー消費量を性能基準とした場合は、Web プログ
ラム算定時に用いられた値※が表示されます。
※建築研究所の技術情報第三章第二節 10.仕様基準又は誘導仕様基準により外皮性能を評価する方法に
定められた値。
11. 【７．｢ZEHマーク｣、｢ゼロエネ相当｣等に関する表示】【住棟】においていずれかの表示を選択する場
合は、【3.評価手法）】は、外皮性能は性能基準又は誘導仕様基準、一次エネルギー消費量は共用部分
が存する場合は性能基準、共用部分が存しない場合は、性能基準又は誘導仕様基準を選択できます。な
お、共用部分が存する場合は共用部分を評価対象とし、評価手法は性能基準とする必要があります。
12．【８．参考情報】評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情報や災害対策
関連情報及び建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報について記載を希望する場合は、「別紙
による」をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
13. 【９．一戸建ての住宅でＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】都市部狭小地(※1)及び多
雪地域(※2)に該当する場合で、外皮基準及び一次エネルギー消費量水準に適合する場合に申告してく
ださい。
(※1)「北側斜線制限の対象となる用途地域等（第一種及び第二種低層住居専用地域並びに第一種及び
第二種中高層住居専用地域並びに地方自治体の条例において北側斜線規制が定められている地域）」
であって、敷地面積が85㎡未満で、かつ平屋建て以外の住宅。
(※2)建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm以上に該当する地域。
14. 【10．ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】｢建築物全体（非住宅部分）の延べ面積が
10,000㎡ 以上であること｣かつ｢未評価技術（公益社団法人空気調和・衛生工学会において省エネルギ
ー効果が高いと見込まれ、公表されたものが対象）を導入すること」の要件を満たし、一次エネルギー
消費量水準に適合する場合に申告してください。
■ | 参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について
申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム(※)Ver.2.4.2以降の計算結果
を提出する場合、評価書の｢参考情報｣欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。
【二次エネルギー消費量に関する項目】
(1)設計二次エネルギー消費量
・太陽光発電による削減量(kWh/年) ・コージェネレーションによる削減量(kWh/年)
・電力（買電量）(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
(2)基準二次エネルギー消費量
・電力(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
※ WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している｢エ
ネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）｣をいいます。

## 第5面
（第五面）
申請対象に関する事項（非住宅の部分）
【１．申請対象となる非住宅の部分の名称】
【２．申請対象となる非住宅の部分の用途】
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分
【３．申請対象となる非住宅の部分の存する階】
【４．申請対象となる非住宅の部分の計算対象面積】
㎡
【５．評価手法（一次エネルギー消費量の計算に用いた方法）】
| □ | 通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）
| □ | モデル建物法
| □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）
【６．外皮性能に関する表示】
| 非住宅： |  | □ | 適合・ |  | □ | － | （不適合及び対象外、又は希望しない（モデル建物法以外））
|  |  | ・ＢＰＩ値の記載 |  |  |  | （ | □ | 希望する |  | □ | 希望しない |  | ）
【７．改修前のＢＥＩの値】
| □ | 記載なし |  |  | □ | 記載する |  | （ | 改修前： |  |  |  | ）
【８．「ＺＥＢマーク」に関する表示】
| □ | 記載しない
| □ | 『ＺＥＢ』 | [5 empty] | □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ
| □ | ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ | [5 empty] | □ | ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ
※第三面【9.申請の対象とする範囲】が、「建物用途」の場合のみ選択
【９．参考情報】二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報（注意８）
| □ | 記載しない
| □ | 別紙による |  |  |  |  | □ | 第四面の参考情報と同じ内容とする
【10．ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】
| □ | ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの要件（注意９）に適合する
導入する未評価技術の申告（※）（１以上を選択）
| □ | CO２濃度による外気量制御 | [7 empty] | □ | 自然換気システム
| □ | 空調ポンプ制御の高度化（VWV、適正容量分割、末端差圧制御、送水圧力設定制御等）
| □ | 空調ファン制御の高度化（VAV、適正容量分割等）
| □ | 冷却塔ファン・インバータ制御 | [7 empty] | □ | 照明のゾーニング制御
| □ | フリークーリングシステム | [7 empty] | □ | デシカント空調システム
| □ | クール・ヒートトレンチシステム | [7 empty] | □ | ハイブリッド給湯システム等
| □ | 地中熱利用の高度化（給湯ヒートポンプ、オープンループ方式、地中熱直接利用等）
| □ | コージェネレーション設備の高度化（吸収式冷凍機への蒸気利用、燃料電池、エネルギー
の面的利用等）
| □ | 自然採光システム | [7 empty] | □ | 超高効率変圧器
| □ | 熱回収ヒートポンプ
【11．備考】
(注意)
１．この面は、非住宅の部分を申請する場合に作成してください。
２．【１．申請対象となる非住宅の部分の名称】評価書に表示される名称です。建築物の部分の評価である
旨が分かるように記載してください。
３．【２．申請対象となる非住宅の部分の用途】申請対象となる非住宅の用途が複数ある場合、主要用途を
できるだけ具体的に記載してください。
４．【５．評価手法】BEST省エネ基準対応ツールを用いる場合は、国土交通大臣が認める方法にチェックの
上、（）内にBEST省エネ基準対応ツールと記載してください。
非住宅、非住宅部分においては外皮性能の評価手法の選択はありません（住宅のみ）。
５．【６．外皮性能に関する表示】外皮基準適合の場合のみ「ＢＰＩの値の記載」について「希望する」を
選択できます。この場合は、評価書に数値が記載されます。また、「希望しない」を選択した場合は
「適合」又は「-」の記載されます。
６．【７．改修前のＢＥＩの値】表示を行う場合は、改修前の計算書・図面等の提出が必要です。なお、実
績値の評価はできません。
７．【８.「ZEBマーク」に関する表示】第三面【9.申請の対象とする範囲】が、「建物用途」の場合は選択
してください。
８．【９．参考情報】評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情報や災害対策関
連情報及び建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報がある場合は、「別紙による」をチェックの
上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
９. 【10．ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】「対象範囲の建物用途の延べ面積が 10,000㎡
以上であること」かつ「対象範囲の建物用途に未評価技術（公益社団法人空気調和・衛生工学会におい
て省エネルギー効果が高いと見込まれ、公表されたものが対象）を導入すること」の要件を満たし、一
次エネルギー消費水準に適合する場合に申告してください。

## 第6面
（第六面）
申請対象に関する事項（住戸）
【１．申請対象となる住戸の名称】
【２．申請対象となる住戸が存する建築物の用途】
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分
【３．申請対象となる住戸が存する階】
【４．申請対象となる住戸の計算対象面積】
㎡
【５．評価手法】
【外皮性能】
| □ | 性能基準
| □ | 仕様基準
| □ | 誘導仕様基準
| □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
【一次エネルギー消費量】
| □ | 性能基準
| □ | 仕様基準
（外皮性能の評価手法が性能基準 又は 仕様基準の場合のみ選択可能）
| □ | 誘導仕様基準
（外皮性能の評価手法が性能基準 又は 誘導仕様基準の場合のみ選択可能）
| □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
【６．外皮性能に関する表示】
| 住宅 ： |  | □ | 適合・ |  | □ | － | （対象外）
（仕様基準、誘導仕様基準の場合は「適合」のみ、以下の□チェックは不要）
|  |  | ・ＵＡ値の記載 |  |  |  | （※ | □ | 希望する |  | ※ | □ | 希望しない | ）
|  |  | ・ηＡＣ値の記載 |  |  |  | （※ | □ | 希望する |  | ※ | □ | 希望しない | ）
※記載を希望する場合、評価書にＵＡ値･ηＡＣ値いすれかを記載します。また、基準値がない場合には記載ができません。
【７．改修前のＢＥＩの値】
| □ | 記載なし |  |  |  | □ | 記載する |  | （ | 改修前： |  |  |  | ）
【８．「ＺＥＨマーク」、｢ゼロエネ相当｣等に関する表示】
申請書選択肢は評価書の表示項目。カッコ書きは表示マーク。
| □ | 『ＺＥＨ』 |  |  | （ZEHマーク+「ゼロエネ相当」）
| □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ |  |  |  |  | （ZEHマーク） |  |  |  | □ | ＺＥＨ Ｒｅａｄｙ（ZEHマーク）
| □ | ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ（ZEHマーク）
| □ | ゼロエネ相当 |  |  |  |  | □ | 記載しない
【９．参考情報】二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報（注意８）
| □ | 記載しない
| □ | 別紙による |  |  |  |  | □ | 第四面の参考情報と同じ内容とする
【10．店舗等併用住宅の住戸部分でＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】
| □ | ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの要件（注意９）に適合する
【11．備考】
(注意)
１．この面は、住戸の申請がある場合に作成してください。
２．この面は、複数の住戸を集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面を
もって代えることができます。
３．【１．申請対象となる住戸の名称】評価書に表示される名称です。住戸の評価である旨が分かるように
記載してください。
４．【２．申請対象となる住戸の存する建築物の用途】当該欄に記載される内容にかかわらず、評価書の
「申請対象部分に関する基本的事項」の用途欄には「住宅」と表示されます。
５. 【５．評価手法】【一次エネルギー消費量】仕様基準を選択する場合は、外皮性能の評価手法が仕様基
準又は性能基準（省エネ基準適合）、誘導仕様基準を選択する場合は、外皮性能の評価手法が誘導仕様
基準又は性能基準（誘導基準適合）であること。
６．【６．外皮性能に関する表示】外皮基準適合の場合のみ「ＵＡ又はηＡＣの値の記載」について「希望
する」を選択できます。この場合は、評価書に数値が記載されます。また、「希望しない」を選択した
場合は「適合」又は「-」が記載されます。
７．【７．改修前のＢＥＩの値】表示を行う場合は、改修前の計算書・図面等の提出が必要です。なお、実
績値の評価はできません。
８．【８．「ＺＥＨマーク」、｢ゼロエネ相当｣等に関する表示】いずれかの表示を選択した場合、８地域を
除き【６．外皮性能に関する表示】におけるＵＡの値の記載（適合が前提）は必須です。
また、店舗等併用住宅の住戸部分の場合、ＺＥＨ Ｒｅａｄｙを選択できません。なお、外皮性能及び
一次エネルギー消費量の評価手法において、「誘導仕様基準」を選択した場合（ZEH Orientedの場合に
限る）は、強化外皮の基準値が表示されます。外皮性能を誘導仕様基準、一次エネルギー消費量を性能
基準とした場合は、Webプログラム算定時に用いられた値※が表示されます。
※建築研究所の技術情報第三章第二節 10.仕様基準又は誘導仕様基準により外皮性能を評価する方法に
定められた値。
また、店舗等併用住宅の住戸部分の場合、ＺＥＨ Ｒｅａｄｙを選択できません。
９．【９．参考情報】評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情報や災害対策関
連情報及び建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報について記載を希望する場合は､｢別紙による」
をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
10. 【10．店舗等併用住宅の住戸部分でＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】都市部狭小地（
※1）及び多雪地域（※2）に該当する場合で、外皮基準及び一次エネルギー消費量水準に適合する場合
申告してください。
(※1) 「北側斜線制限の対象となる用途地域等（第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二
種中高層住居専用地域並びに地方自治体の条例において北側斜線規制が定められている地域)｣であって、
敷地面積が85㎡未満で、かつ、平屋建て以外の住宅。
(※2)建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm 以上に該当する地域。
■ | 参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について
申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム(※)Ver.2.4.2以降の計算結果
を提出する場合、評価書の｢参考情報｣欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。
【二次エネルギー消費量に関する項目】
(1)設計二次エネルギー消費量
・太陽光発電による削減量(kWh/年) ・コージェネレーションによる削減量(kWh/年)
・電力（買電量）(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
(2)基準二次エネルギー消費量
・電力(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
※ WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している｢エ
ネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）｣をいいます。

## 第7面
（第七面）
申請対象に関する事項（複合建築物の部分（非住宅部分全体））
【１．申請対象となる複合建築物の部分（非住宅部分全体）の名称】
【２．申請対象となる複合建築物の部分（非住宅部分全体）の用途】
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分
【３．申請対象となる複合建築物の部分（非住宅部分全体）の存する階】
【４．申請対象となる複合建築物の部分（非住宅部分全体）の計算対象面積】
㎡
【５．評価手法（一次エネルギー消費量の計算に用いた方法）】
| □ | 通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）
| □ | モデル建物法
| □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）
【６．外皮性能に関する表示】
| 非住宅： |  | □ | 適合・ |  | □ | － | （不適合及び対象外、又は希望しない（モデル建物法以外））
|  |  | ・ＢＰＩ値の記載 |  |  |  | （ | □ | 希望する |  | □ | 希望しない |  | ）
【７．改修前のＢＥＩの値】
| □ | 記載なし |  |  | □ | 記載する |  | （ | 改修前： |  |  |  | ）
【８．「ＺＥＢマーク」に関する表示】
| □ | 記載しない
| □ | 『ＺＥＢ』 | [5 empty] | □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ
| □ | ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ | [5 empty] | □ | ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ
【９．参考情報】二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報（注意７）
| □ | 記載しない
| □ | 別紙による |  |  |  |  | □ | 第四面の参考情報と同じ内容とする
【10．ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】
| □ | ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの要件（注意８）に適合する
導入する未評価技術の申告（※）（１以上を選択）
| □ | CO2濃度による外気量制御 | [7 empty] | □ | 自然換気システム
| □ | 空調ポンプ制御の高度化（VWV、適正容量分割、末端差圧制御、送水圧力設定制御等）
| □ | 空調ファン制御の高度化（VAV、適正容量分割等）
| □ | 冷却塔ファン・インバータ制御 | [7 empty] | □ | 照明のゾーニング制御
| □ | フリークーリングシステム | [7 empty] | □ | デシカント空調システム
| □ | クール・ヒートトレンチシステム | [7 empty] | □ | ハイブリッド給湯システム等
| □ | 地中熱利用の高度化（給湯ヒートポンプ、オープンループ方式、地中熱直接利用等）
| □ | コージェネレーション設備の高度化（吸収式冷凍機への蒸気利用、燃料電池、エネルギー
の面的利用等）
| □ | 自然採光システム | [7 empty] | □ | 超高効率変圧器
| □ | 熱回収ヒートポンプ
【11．備考】
(注意)
１．この面は、複合建築物における非住宅部分全体を申請する場合に作成してください。
２．【１．申請対象となる複合建築物の部分（非住宅部分全体）の名称】評価書に表示される名称です。非
住宅部分全体の評価である旨が分かるように記載してください。
３．【２．申請対象となる複合建築物の部分（非住宅部分全体）の用途】申請対象となる非住宅の用途が複
数ある場合、主要用途をできるだけ具体的に記載してください。
４．【５．評価手法（一次エネルギー消費量の計算に用いた方法）】BEST省エネ基準対応ツールを用いる場
合は、国土交通大臣が認める方法にチェックの上、（）内にBEST省エネ基準対応ツールと記載してくだ
さい。
非住宅、非住宅部分においては外皮性能の評価手法の選択はありません（住宅のみ）。
５．【６．外皮性能に関する表示】外皮基準適合の場合のみ「ＢＰＩの値の記載」について「希望する」を
選択できます。この場合は、評価書に数値が記載されます。また、「希望しない」を選択した場合は
「適合」又は「-」が記載されます。
６．【７．改修前のＢＥＩの値】表示を行う場合は、改修前の計算書・図面等の提出が必要です。なお、実
績値の評価はできません。
７．【９．参考情報】評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情報や災害対策関
連情報及び建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報がある場合は｢別紙による｣をチェックのうえ、
掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
８．【10．ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】｢建築物全体(非住宅部分)の延べ面積が10,000
㎡以上であること｣かつ｢未評価技術（公益社団法人空気調和・衛生工学会において省エネルギー効果が
高いと見込まれ、公表されたものが対象）を導入すること」の要件を満たし、一次エネルギー消費量水
準に適合する場合に申告してください。

## 第8面
（第八面）
申請対象に関する事項（複合建築物の部分（住宅部分全体））
【１．申請対象となる複合建築物の部分（住宅部分全体）の名称】
【２．申請対象となる複合建築物の部分（住宅部分全体）の用途】
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分
【３．申請対象となる複合建築物の部分（住宅部分全体）が存する階】
【４．申請対象となる複合建築物の部分（住宅部分全体）の計算対象面積】
㎡
【５．評価手法（一次エネルギー消費量の計算に用いた方法）】
【外皮性能】
| □ | 性能基準
| □ | 仕様基準
| □ | 誘導仕様基準
| □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
【一次エネルギー消費量】
| 住宅部分 |  | ： | □ | 性能基準
|  |  |  | □ | 仕様基準
（外皮性能の評価手法が性能基準 又は 仕様基準の場合のみ選択可能）
|  |  |  | □ | 誘導仕様基準
（外皮性能の評価手法が性能基準 又は 誘導仕様基準の場合のみ選択可能）
|  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [5 empty] | （ |  |  | ）
| 共用部分※： |  |  | □ | 対象（性能基準） |  |  |  |  | □ | 対象外
※共用部分が存する場合は、選択してください。
【６．外皮性能に関する表示】
仕様基準、誘導仕様基準の場合は「適合」のみ、以下の□チェック不要
| □ | 適合 | （ | □ | 住戸評価 |  | □ | 住棟評価）･ |  |  | □ | － | （対象外）
|  |  | ・ＵＡ値の記載 |  |  |  | （※ | □ | 希望する |  | ※ | □ | 希望しない | ）
|  |  | ・ηＡＣ値の記載 |  |  |  | （※ | □ | 希望する |  | ※ | □ | 希望しない | ）
※記載を希望する場合は、評価書にＵＡ値･ηＡＣ値のいずれかを記載します。また、基準値がない場合には記載ができません。
【７．改修前のＢＥＩの値】
| □ | 記載なし |  |  |  | □ | 記載する |  | （ | 改修前： |  |  |  | ）
【８．｢ＺＥＨ－Ｍマーク｣に関する表示】
申請書選択肢は評価書の表示項目。カッコ書きは表示マーク。
| □ | 『ＺＥＨ－Ｍ』（ZEH-Mマーク） | [8 empty] | □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ－Ｍ（ZEH-Mマーク）
| □ | ＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａｄｙ（ZEH-Mマーク） | [8 empty] | □ | ＺＥＨ－Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ（ZEH-Mマーク）
| □ | 記載しない
【９．参考情報】二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報（注意８）
| □ | 記載しない
| □ | 別紙による |  |  |  |  | □ | 第四面の参考情報と同じ内容とする
【10．備考】
(注意)
１．この面は、複合建築物における住宅部分全体を申請する場合に作成してください。
２．【１．申請対象となる複合建築物の部分（住宅部分全体）の名称】評価書に表示される名称です。住宅
の全体の評価である旨が分かるように記載してください。
３．【５．評価手法】【一次エネルギー消費量】共用部分を対象とする場合は性能基準、共用部分を対象外
とする場合は、性能基準、仕様基準又は誘導仕様基準を選択できます。
４. 【５．評価手法】【一次エネルギー消費量】仕様基準を選択する場合は、外皮性能の評価手法が仕様基
準又は性能基準（省エネ基準適合）、誘導仕様基準を選択する場合は、外皮性能の評価手法が誘導仕様
基準又は性能基準（誘導基準適合）であること。
５．【６．外皮性能に関する表示】外皮基準適合の場合のみ「ＵＡ又はηＡＣの値の記載」について「希望
する」を選択できます。この場合は、ＵＡ及びηＡＣの値は最も性能値が低い住戸の値が評価書に記載
されます。また、「希望しない」を選択した場合は「適合」又は「－」が記載されます。
６．【７．改修前のＢＥＩの値】表示を行う場合は、改修前の計算書・図面等の提出が必要です。なお、実
績値の評価はできません。
７．【８．｢ＺＥＨ－Ｍマーク」に関する表示】いずれかの表示を選択した場合、8地域を除き【６．外皮性
能に関する表示】におけるＵＡの値の記載（適合が前提）は必須です。なお、外皮性能及び一次エネル
ギー消費量の評価手法において、「誘導仕様基準」を選択した場合（ZEH-M Orientedの場合に限る）は、
強化外皮の基準値が表示されます。外皮性能を誘導仕様基準、一次エネルギー消費量を性能基準とした
場合は、Webプログラム算定時に用いられた値※が表示されます。
※建築研究所の技術情報第三章第二節 10.仕様基準又は誘導仕様基準により外皮性能を評価する方法に
定められた値。
８．【８．｢ＺＥＨ－Ｍマーク｣に関する表示】いずれかの表示を選択する場合、【5.評価手法】外皮性能は
性能基準又は誘導仕様基準、一次エネルギー消費量は共用部分が存する場合は、性能基準、共用部分が
存しない場合は、性能基準又は誘導仕様基準を選択できます。なお、共用部分が存する場合は共用部分
を評価対象とし、評価手法は性能基準とする必要があります。
９．【９．参考情報】評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情報や災害対策関
連情報及び建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報について記載を希望する場合は､｢別紙による」
をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
■ | 参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について
申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム(※)Ver.2.4.2以降の計算結果
を提出する場合、評価書の｢参考情報｣欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。
【二次エネルギー消費量に関する項目】
(1)設計二次エネルギー消費量
・太陽光発電による削減量(kWh/年) ・コージェネレーションによる削減量(kWh/年)
・電力（買電量）(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
(2)基準二次エネルギー消費量
・電力(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
※ WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している｢エ
ネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）｣をいいます。